АКТ

испытания пожарных гидрантов (водоемов) на водоотдачу

| «__» _______________ 20___ г. | г. ___________ |
| --- | --- |

Наименование объекта ________________________________________________________

Мы, нижеподписавшиеся ______________________________________________________

в лице ______________________________________________________________________

(представитель от заказчика, Ф.И.О., должность)

и ___________________________________________________________________________

(представитель от подрядной организации, Ф.И.О., должность)

____________________________________________________________________________

, что в период с «__» ________ по «__»________20__ г. произведено испытание пожарных гидрантов (водоемов) на водоотдачу:

| № п/п | № ПГ | Адрес расположения | Диам. и вид сети (мм) | Напор в сети (м) | Водоот-дача (л/с) | Количество, диаметр ГМ | Ведомственная принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| № п/п | № ПВ | Адрес расположения | Емкость м3 | Количество водозаборных устр. | Количество, диаметр ГМ | Водоотдача (л/с) | Ведомственная принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Акт составлен в ___ экземплярах – по одному каждой стороне.

Представитель государственной противопожарной службы________________________

Представитель обслуживающей организации ____________________________________

Примечание: 1. Испытание осуществляется в часы максимального водопотребления.

2. Расход соответствует – Q(хозпитьевые нужды) + Q(пожаротушения СНиП 2.04.02-84 таб.5-8)