_______________________________________________________

_______________________________________________________

Свидетельство о регистрации №____, действительно до "__" ____________ 20__ года

Лицензия Минэнерго РФ № ____, действительна до "__" _____________ 20__ года

Протокол № __

измерения сопротивления и проверки согласования параметров цепи «фаза – нуль» с характеристиками аппаратов защиты и непрерывности защитных проводников

Дата проведения измерений: "__" ___________ 20__ года.

Заказчик: ___________________.

Место проведения измерений: _____________________________________________.

Цель измерений (приемо-сдаточные, сличительные, контрольные, эксплуатационные испытания, для целей сертификации): ____________________.

Условия окружающей среды: температура воздуха – ___, влажность воздуха – ____, атмосферное давление – 750 __________.

Результаты измерений:

| № п/п | Проверяемый участок цепи, место установки аппарата защиты | Аппарат защиты от сверхтока | Измеренное значение сопротивления цепи «фаза – нуль», (Ом) | Измеренное (расчётное) значение тока однофазного замыкания, (А) | Время срабатывания аппарата защиты, (сек) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Типовое обозначение | Тип расцепителя | Номин. ток | Диапазон тока срабатывания расцепителя короткого замыкания | A L1 | B L2 | C L3 | A L1 | B L2 | C L3 | Допуст. | По время-токовой хар-ке |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

Измерения проведены приборами:

| № п/п | Тип | Заводской номер | Метрологические характеристики | Дата поверки | № аттестата (св-ва) | Орган Государственной метрологической службы, выдавший аттестат (св-во) поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Диапазон измерения | Класс точности | последняя | очередная |  |  |

При проведении измерений проверено:

- Отсутствие предохранителей и однополюсных выключающих аппаратов в нулевых рабочих проводниках.

- Соответствие плавких вставок и уставок автоматических выключателей проекту и требованиям нормативной и технической документации.

- Качество сварных соединений – ударами молотка, стабилизация разъемных контактных соединений по II классу в соответствии с ГОСТ 10434.

Типы расцепителей:

- В, С, D – тип мгновенного расцепления по ГОСТ Р 50345-99.

- ОВВ – максимальный расцепитель тока с обратно-зависимой выдержкой времени.

- НВВ – максимальный расцепитель тока с независимой выдержкой времени.

- МД – максимальный расцепитель тока мгновенного действия.

Примечание: При испытаниях электроустановок больших и многоэтажных зданий для каждой линии питания нескольких потребителей от одного автоматического выключателя (розеточные группы, линии освещения и т.д.) допускается в одной строке протокола указать вид и количество этих потребителей и занести в протокол наименьшее из измеренных на каждом потребителе (оконечном устройстве) значение тока однофазного короткого замыкания.

Заключение: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Испытания провели:

Инженер ЭИЛ  ____________/___________

Инженер ЭИЛ  ____________/___________

Протокол проверил: Начальник ЭИЛ  ____________/___________