АКТ

допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии

N 123 "09" декабря 2018

________ОАО «Сетвые сети»_________________________________

(наименование сетевой организации)

Ведущий специалист Иванов Иван Иванович

(фамилия, имя, отчество, должность представителя сетевой организации)

___Петров Петр Петрович____________

(фамилия, имя, отчество или наименование потребителя или его представителя)

___________________ООО «Электроприборы для всех»_______________________

(наименование субъекта розничного рынка, с которым у заявителя заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)

__________________ менеджер Сидоров Поликарп Антонович___________

(фамилия, имя, отчество, должность представителя субъекта розничного рынка, с которым у заявителя заключен (предполагается к заключению)

договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки)

электрической энергии (мощности)

___________ Договор № 43___________

(номер договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) при наличии)

Дата и время проведения проверки: "09" декабря 2018 г. "10" часов "00" минут.

- Сведения о точке поставки

Адрес:

Наименование:

Центр питания (наименование, уровень напряжения, номер):

Фидер 10 (6) кВ (наименование, номер):

ТП (КТП) (наименование, номер):

Фидер 0,4 кВ (наименование, номер):

Опора 0,4 кВ (номер):

Характеристика помещения (жилое или нежилое):

Коммутационный аппарат до прибора учета (номинальный ток, A):

- Характеристики и показания прибора учета

Место установки:

Балансовая принадлежность:

Тип:

Заводской номер:

Класс точности:

Номинальный ток, A:

Номинальное напряжение, B:

Разрядность (до запятой):

Разрядность (после запятой):

Год выпуска:

Дата поверки:

Дата следующей поверки:

| Вид энергии | Активная | Активная | Реактивная | Реактивная |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (прием) | (отдача) | (прием) | (отдача) |
| Показания электрической |  |  |  |  |
| энергии, в том числе |  |  |  |  |
| тариф 1 |  |  |  |  |
| тариф 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

- Характеристики измерительных трансформаторов тока (при наличии)

| Наименование |  | Характеристики по фазам |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | Фаза A |  | Фаза B |  | Фаза C |
| Место установки |  |  |  |  |  |  |
| Тип |  |  |  |  |  |  |
| Заводской номер |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент трансформации |  |  |  |  |  |  |
| Класс точности |  |  |  |  |  |  |
| Дата поверки |  |  |  |  |  |  |
| Дата следующей поверки |  |  |  |  |  |  |
| Характеристики измерительных трансформаторов напряжения (при наличии) |
| Наименование | Фаза A |  | Фаза B |  | Фаза C |
| Место установки |  |  |  |
| Тип |  |  |  |  |  |  |  |
| Заводской номер |  |  |  |
| Коэффициент трансформации |  |  |  |
| Класс точности |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата поверки |  |  |  |  |  |
| Дата следующей поверки |  |  |  |  |  |

- Информация о знаках визуального контроля (пломбах)

| Место установки пломбы | Номер пломбы | Наименование организации, установившей |
| --- | --- | --- |
|  |  | пломбу |

- Сведения об оборудовании дистанционного сбора данных (при наличии)

| Наименование | Устройство сбора | Коммуникационное | Прочее |
| --- | --- | --- | --- |
|  | и передачи | оборудование | (указать) |
|  | данных |  |  |
| Место установки |  |  |  |
| Балансовая принадлежность |  |  |  |
| Тип |  |  |  |
| Заводской номер |  |  |  |
| Дата поверки |  |  |  |
| Дата следующей поверки |  |  |  |

- Результаты измерений

| Характеристики | Фаза A | Фаза B | Фаза C |
| --- | --- | --- | --- |
| Сила тока в первичной цепи, A |  |  |  |
| Сила тока в измерительных цепях, A |  |  |  |
| Фазное напряжение, B |  |  |  |
| Угол фазового сдвига, град |  |  |  |

- Характеристики использованного оборудования

___________________________________________________________________________

(наименование и тип оборудования, номер, дата поверки)

___________________________________________________________________________

- Прочее

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

- Заключение

Решение о допуске (недопуске) прибора учета в эксплуатацию (в случае недопуска указать причины)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Мероприятия, необходимые к выполнению для допуска прибора учета электрической энергии в эксплуатацию

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Срок выполнения мероприятий до "__" ___________ 20__ г.

Представитель сетевой организации

_______________/_______________________________________/

(подпись)	(ф.и.о. представителя)

Потребитель (его представитель)

_______________/_______________________________________/

(подпись)	(ф.и.о. потребителя (его представителя)

Представитель субъекта розничного рынка, с которым у заявителя заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)

_______________/_______________________________________/

(подпись)	(ф.и.о. представителя)