АКТ

испытания пожарных гидрантов (водоемов) на водоотдачу

| «22» мая 2019 г. | г. Ставрополь |
| --- | --- |

Наименование объекта  ООО «Зайчик», г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 56, гидранты расположены мкр. Погорельского, ул. Володарского, д. 78.

Мы, нижеподписавшиеся  ООО «Зайчик»

в лице генерального директора Иванова Ивана Ивановича,

(представитель от заказчика, Ф.И.О., должность)

и ООО «Аудит Сервис 123»

(представитель от подрядной организации, Ф.И.О., должность)

в лице генерального директора Петрова Петра Петровича

подтверждаем, что в период с «12» мая по «13» мая 2019 г. произведено испытание пожарных гидрантов (водоемов) на водоотдачу:

| № п/п | № ПГ | Адрес расположения | Диам. и вид сети (мм) | Напор в сети (м) | Водоот-дача (л/с) | Количество, диаметр ГМ | Ведомственная принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1 | ул. Володарского,78. | Низкого давления, 200 | 0,3 | 60 | 1, 2 | ООО «Ромашка» |

| № п/п | № ПВ | Адрес расположения | Емкость м3 | Количество водозаборных устр. | Количество, диаметр ГМ | Водоотдача (л/с) | Ведомственная принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | мкр. Погорельского , ул. Володарского, д. 78. | 200 | 1 | 1,2 | 60 | ООО «Ромашка» |

Акт составлен в 2 экземплярах – по одному каждой стороне.

Представитель государственной противопожарной службы________________________

Представитель обслуживающей организации ____________________________________

Примечание: 1. Испытание осуществляется в часы максимального водопотребления.

2. Расход соответствует – Q(хозпитьевые нужды) + Q(пожаротушения СНиП 2.04.02-84 таб.5-8)