| ООО «Райские кущи»___________ (наименование организации, предприятия) Свидетельство о регистрации № ХХХХХ Действительно до « 1 » февраля 20__ г. Лицензия Минэнерго РФ № ХХХХХХ Действительно до « 1 » марта 20__ г. | ЭЛ-8 Заказчик: ООО «Шляпный дом» Объект: Здания общ. назнач. Адрес: г Салехард . Дата проведения измерений: _12.09.19_ |
| --- | --- |

ПРОТОКОЛ № 45

проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств

Климатические условия при проведении измерений

Температура воздуха   + 5 °С. Влажность воздуха     85	 %. Атмосферное давление   747  мм.рт.ст

Цель измерений (испытаний)

Контрольные испытания

(приемо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации)

Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания):

- Вид грунта:      		суглинок

- Характер грунта:    			средней влажности

(влажный, средней влажности, сухой)

- Заземляющее устройство применяется для электроустановки: до 1000В

(до 1000 В, до и выше 1000 В, свыше 1000В)

- Режим нейтрали:          				5

- Удельное сопротивление грунта:           				3		 (Ом х м).

- Расчетный ток замыкания на землю:_____________3___________________________ (А).

- Результаты измерений:

| № п/п | Назначение заземлителя, заземляющего устройства | Адрес измерения, место измерения | Расстояние до вспомогатель-ных зондов, м | Сопротивление заземлителей (заземляющих устройств), Ом | К сез. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Доп. | Измер. | Привед. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Контур заземления |  |  |  |  |  |  |

8. Измерения проведены приборами:

| № п/п | Тип | Заводской номер | Метрологические характеристики | Дата проверки | № аттестата (св-ва) | Орган гос. метроло-гической службы, проводившей проверку |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Диапазон измерения | Класс точности | последняя | очередная |  |  |

Заключение: Сопротивление заземлителей и заземляющих устройств соответствует ПУЭ, ПЭЭП.

Испытания провели:        электромонтер              ________________

(должность)                                               (подпись)                                                 (Ф.И.О.)

электромонтер              ________________

(должность)                                               (подпись)                                                 (Ф.И.О.)

Испытания провели:    Нач. лаб.___________      ________________

(должность)                                               (подпись)                                                 (Ф.И.О.)