«УТВЕРЖДАЮ»                                                                                   АБОНЕНТ____________

Главный энергетик ООО «КЭТК»                                         ____ТСЖ «Крутые перцы»_____

____________________П. К. Костерин                                 ____________________________

«_12_»__сентября______2019 г

АКТ

гидравлического испытания системы отопления

(рекомендуемая форма)

г. (город)                                                                                          «12»_сентября__2019 г

Дома №___123_________ по ул. Александровской __________________

Мы, нижеподписавшиеся, представитель теплоснабжающей организации (форма собственности + название организации) в лице:_Иванова А.А._________________

_____________________________________________________________________________

Представитель абонента _____ТСЖ «Крутые перцы»______________________________

В лице_________________Петрова М.А.____________________________________

Произвела приемку системы отопления после испытания:

__________после летнего отключения _______________________________________

При гидравлическом испытании давление во внутридомовой системе отопления было поднято до_15_кгс/см2

По истечении 10мин после отключения давление  упало до _15__кгс/см2.

Система отопления (ГВС) (не) выдержали испытание.

Представитель теплоснабжающей организации

_________________________________________

Представитель абонента

________________________________________

Представитель обслуживающей организации

_______________________________________

«_____»___________________20__г

Обратите внимание! Эту форму документа, но в редакции системы КонсультантПлюс, можно также скачать бесплатно (потребуется регистрация).