ООО «Строй Монтаж»

АКТ

осмотра и проверки сопротивления изоляции кабелей на барабане

перед прокладкой

19.05.2019 г.                                                                                                        г. Екатеринбург

| Номер барабана | Марка кабеля, сечение, мм 2, напряжение, кВ | Длина кабеля, м | Завод изготовитель | Состояние | Сопр. изоляц. МОМ | Заклю- чение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Барабана и обшивки | Наруж- ных витков | Герме- тизир. кол- пачков |  |  |
| 3А587 | АВБбШв-1-3*93 мм2 | 950 | ООО «Уральский кабель» | хор. | хор. | герм. | 660 | Годен |

Сопротивление изоляции замерено мегаомметром на напряжение 2500 В.

Типа  ЭС-0202/2-Г     заводской № 15746

Осмотр и проверку произвел:

Мастер участка                          Колпин               Колпин А.К.