Приложение N 5

к Порядку

организации работ по выдаче

разрешений на допуск в

эксплуатацию энергоустановок

(в ред. Приказа Минприроды РФ

от 20.08.2008 N 182)

НА БЛАНКЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

(ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА)

УТВЕРЖДАЮ                  _________ООО «Перышко»______________

Наименование организации

(собственник)

____Главный инженер___________________  ________Петров А.А.____________

Должность лица, утвердившего акт        Должность, Ф.И.О. руководителя,

осмотра                              (владельца)

_________________ /_________________/  __________ул. Ленина, 4__________

Подпись           Ф.И.О.            Юридический адрес, фактический

адрес, телефон

"22" ______авгутса____________ 2019 г.  ИНН ____123456789________________

М.П.

АКТ

ОСМОТРА КОТЕЛЬНОЙ

N __123___ от "22" _августа____ 2019 года

____________________________Котельная 6, ул. Вавилова, 20___________

(наименование энергоустановки, почтовый адрес)

Акт составлен

Ивановым И.И., старшим инспектором_________________________________________

(должностное лицо территориального органа Ростехнадзора)

_______________________________123456____________________________________

(Ф.И.О., N телефона)

___________________________________________________________________________

(наименование организации, адрес)

в   присутствии руководителя (заявителя), технического   руководителя   или

ответственного   за  исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых

энергоустановок

____________________главного энергетика Сидорова В.В._____________________

(наименование организации, должность, Ф.И.О., N телефона)

в том, что 22 августа 2019 г. проведена проверка технической, исполнительной,

пусконаладочной   и  эксплуатационной   документации  и осмотр технического

состояния ___Котельная 6, ул. Вавилова, 20___________________________________

(наименование энергоустановки)

По результатам проверки и осмотра установлено:

Наименование котельной: _________________ Котельная 6_____________________

Адрес: __________ ул. Вавилова __________________________________________

Категорийность котельной: _____________Д___________________________________

Регистрационный N _________________12334___________________________________

Назначение котельной установки (котельной): _______________________________

1. Состав и характеристика оборудования котельной:

1.1. Состав и характеристика оборудования котельной

| Наименование | Единица измерения | Величина (количество) |
| --- | --- | --- |
| Установленная мощность | Гкал/час (МВт) | 500 |
| Подключенная нагрузка | Гкал/час (МВт) | 300 |
| Топливо основное/резервное | газ | электричество |
| Теплоноситель | Вода/пар | Вода |
| ХВО | Тип: _______________ |  |
| Деаэратор | Тип: _______________ |  |
| БАГВ | м3 |  |
| Подогреватели (сетевые, ГВС) | Тип ________________ |  |
| Мазутный бак (бак запаса ДТ) | м3 |  |
| Другое оборудование |  |  |

1.2. Характеристика установленных котлов

| Пор. N | Тип кот- ла | За- вод. N | Завод- изго- тови- тель | Тепло- носи- тель (вода /пар) | Установ- ленная мощность (Гкал/ час) | Давле- ние па- ра (воды) (МПа) | Темпе- ратура пара (воды), °C | КПД при работе на ос- новном топливе, % | КПД при работе на ре- зервном топли- ве, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | электрический | 123 | Вавиловский | вода | 300 | 100 | 100 | 70 | 60 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.3.  Характеристика    теплоносителя,  подаваемого  в  тепловые   сети или

теплопотребляющие установки:

| Наименование теплоносителя | Давление теплоносителя, МПа | Температурный график, °C | Расход, тонн/час |
| --- | --- | --- | --- |
|  | P1 | P2 | T1 | T2 | G1 | G2 |
| Вода |  |  |  |  |  |  |
| Пар |  |  |  |
| Возврат конденсанта |  |  |  |

2. Техническая документация.

2.1. Отменен.

2.2. Проект котельной разработан __________________________________________

рег. N ____________, срок действия до __ __________ 20__ г. по Техническому

заданию, выданному ____________ за N __________ от __ __________ 20__ г. на

установленную мощность _____________ Гкал/час.

2.3. Проект котельной установки (котельной) рассмотрен:

организацией, выдавшей ТУ: заключение N ______ от __ __________ 20__ г.

заключение органа оценки соответствия N ______ от __ __________ 20__ г.

2.4. Топливный режим выдан: ______________ N _______ от __ ________ 20__ г.

2.5. Монтажные работы выполнены _________________ Лицензия ________, рег. N

__________________, срок действия до __ __________ 20__ г.

2.6.  Основное  и вспомогательное оборудование котельной   представлено   к

допуску с оформленными паспортами и актами индивидуальных испытаний.

2.7.  Акт  приемки  работ  по  проведению  ПНР    оборудования    котельной

пусконаладочной организацией __________ от __ ________ 20__ г. N __________

2.8. Разрешение на допуск электроустановок котельной от __ ________ 20__ г.

N _______________

2.9. Акты приемки приборов учета:

- топлива: топливоснабжающей организации, выдавшей ТУ N ___________________

от __ ______ 20__ г.

- теплоносителя N ___________ от __ _________ 20__ г.

2.10. Акты  технического освидетельствования оборудования котельной, в  том

числе проверки на прочность и плотность, N _________ от __ ________ 20__ г.

2.11. Акты    разграничения    балансовой     и (или)      эксплуатационной

ответственности между предприятием, владельцем котельной (производственными

подразделениями и службами) и сторонними организациями:

- вода N ________ от __ __________ 20__ г. ________________________________

- топливо N ______ от __ ____________ 20__ г. _____________________________

- теплоноситель N ____________ от __ ________ 20__ г. _____________________

2.12.   Акт  приемки  газопроводов  и  газоиспользующей    установки    для

проведения комплексного опробования (пусконаладочных работ).

2.13.   Разрешение  на  эксплуатацию  технического    устройства    (котла,

трубопровода,  сосуда,  работающего  под  давлением), оформленное записью в

паспорте  технического устройства инспектором котлонадзора (для технических

устройств, не  подлежащих  регистрации, - лицом, ответственным за исправное

состояние, безопасное действие сосудов, работающих под давлением) _________

_______________ N ______________ от __ ____________ 20__ г.

3. Организация эксплуатации.

3.1. Эксплуатация котельной осуществляется персоналом организации ________,

Лицензия ______, рег. N ______ от __ ______________ 20__ г. Договор N _____

от __ _________ 20__ г.

3.2. Ответственный   за   исправное   состояние   и безопасную эксплуатацию

тепловых энергоустановок:

от заказчика - __________, назначен приказом N ___ от __ _____ 20__ г.,

который прошел проверку знаний ПТЭ и ПТБ (протокол от ________ г. N _____);

от подрядчика - _________, назначен приказом N ___ от __ _____ 20__ г.,

который прошел проверку знаний ПТЭ и ПТБ (протокол от __ __________ 20__ г.

N _____________).

3.3. Количество   и   квалификации   теплотехнического персонала,  согласно

утвержденному положению N ________ от __ ________ 20__ г. об энергослужбе:

Штат: ____________; факт __________.

3.4. Состояние защитных средств, их достаточность: ________________________

3.5. Наличие оперативно-технической документации (да, нет и оценка качества

ведения):

перечень   необходимых   инструкций,   схем    положений    утвержден    от

__ ______ 20__ г.;

утвержденной     принципиальной    тепловой    схемы:    по    перечню/факт

__________________________________________________________________________;

должностных инструкций: по перечню/факт _________________________;

инструкций   по   эксплуатации   основного  и вспомогательного оборудования

котельной: по перечню/факт ______________________________________;

противопожарных инструкций, инструкций по ОТ и ТБ: по перечню/факт _______;

списков   лиц,   имеющих право   выдачи   нарядов,   утвержденных  приказом

(распоряжением) N ___________ утв. от __ ________ 20__ г.;

перечня работ, осуществляемых по нарядам, утвержден приказом N ____________

от __ _________ 20__ г.;

бланков нарядов-допусков: ______________________________________;

списков  лиц, имеющих право оперативных переключений, утвержденных приказом

(распоряжением) N ___________ от __ ___________ 20__ г.

3.6. Наличие журналов (да, нет и оценка качества ведения):

оперативного __________________________________________________________

распоряжений __________________________________________________________

инструктажей персонала ________________________________________________

проверки знаний _______________________________________________________

учета защитных средств ________________________________________________

учета дефектов и неполадок с оборудованием котельной __________________

учета работ по нарядам и распоряжениям ________________________________

заявок на вывод оборудования из работы ________________________________

учета проведения противоаварийных и противопожарных тренировок ________

журнал учета состояния КИПиА __________________________________________

журнал   учета качества питательной, подпиточной, сетевой воды, пара  и

конденсата ________________________________________________________________

журнал   учета   тепловой   энергии и теплоносителя в водяных (паровых)

системах теплопотребления _________________________________________________

4. Основное оборудование котельной по спецификации N ___________ (соотв./не

соответствует) ____________________________________________________________

5. Вспомогательное оборудование котельной по спецификации N _______________

(соотв./не соответствует) _________________________________________________

6. Результаты осмотра котельной

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

7. Котельная,   основное   и  вспомогательное теплотехническое оборудование

котельной ____________________ по адресу: ________________________ отвечает

(не отвечает)   установленным техническим требованиям и может быть допущена

(не может быть допущена) в эксплуатацию ___________________________________

Акт действителен до "__" ________________ 20__ г.

Если в течение указанного  срока  котельная не будет подключена к сети,

ее осмотр осуществляется повторно.

Должностное лицо

территориального органа Ростехнадзора: /__________________/_______________/

(подпись, штамп)     (Ф.И.О.)

Заявитель (или иной законный представитель): /________________/___________/

(подпись, штамп)  (Ф.И.О.)