АКТ

согласования технологической и аварийной брони

электроснабжения Потребителя электрической энергии (мощности)

| Утверждаю |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование Потребителя электрической энергии |  | Наименование сетевой организации |
| Руководитель (Должность, Ф.И.О.) |  | Руководитель (Должность, Ф.И.О.) |
| Подпись |  | Подпись |
| М.П. |  | М.П. |

|  |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

| 1 | Наименование и местонахождение организации, | ООО «Первый» г. Пермь, ул. Лесная, д.28 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Наименование и адрес места нахождения энергопринимающих устройств потребителя | ООО «Первый» г. Пермь, ул. Лесная, д.28/ г. Пермь, ул. Лесная 26/ г. Пермь, ул. Полянка 35 |
| 3 | Номер и дата заключения договора энергоснабжения (купли-продажи), наименование поставщика (энергосбытовой компании, гарантирующего поставщика) | №276 от 28.06.2017 г. |
| 4 | Принадлежность к отрасли (ОКВЭД) | Перерабатывающая промышленность |
| 5 | Наименование линий электропередачи, питающих энергопринимающие устройства Потребителя | КЛ 6 кВ ф № 3 ПС 31б кВ №1 КЛ о,4 кВ ТП 6/0,4 кВ № 434 (резерв) КЛ 6 кВ № 213 ….. |
| 6 | Фамилия, Имя, Отчество и телефоны: | Петров Иван Сергеевич |
|  | руководителя организации |  |
|  | технического руководителя (главного инженера) организации | Шелепин Аркадий Львович |
|  | ответственного за электрохозяйство |  |
|  | дежурного работника | Иванов Петр Валерьевич |
|  | дежурного по подстанции |  |
| 7 | Сменность работы Потребителя (фактическая) – количество смен в сутки, количество часов в смене: | 2-х сменная |
| 8 | Нагрузка, тыс. кВт: |  |
|  | по замеру в зимний период | 0,75 |
|  | по замеру в летний период | 0,33 |
| 9 | Суточное электропотребление, тыс. кВт.ч: |  |
|  | по замеру в зимний период | 6,65 |
|  | по замеру в летний период | 4,33 |
| 10 | Потребление электрической энергии (мощности) в нерабочие (праздничные) дни, тыс. кВт.ч: |  |
|  | в зимний период | 1,98 |
|  | в летний период | 1,45 |
| 11 | Нагрузка аварийной брони электроснабжения, тыс. кВт |  |
|  | в зимний период | 0,05 (аварийная вентиляция, аварийное освещение, пожарная вентиляция) |
|  | в летний период | 0,05 (аварийная вентиляция, аварийное освещение, пожарная вентиляция) |
| 11.1 | Нагрузка электроприемников, имеющих аварийную броню электроснабжения, не участвующую в работе Потребителя в нормальном режиме, тыс. кВт |  |
| 12 | Нагрузка электроприемников, имеющих технологическую броню электроснабжения, тыс. кВт: |  |
|  | в зимний период | 0,30 |
|  | в летний период | 0,23 |
| 13 | Наличие средств дистанционного управления | Нет |

Раздел 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Часть 1. Таблица

| N п/п | Наименование (номер) питающего центра энергоснабжающей (сетевой) организации и других источников электроснабжения | Наименование (номер) питающей линии энергоснабжающей(сетевой) организации и других источников электроснабжения | Нагрузка линии в нормальном режиме работы, кВт | Аварийная броня электроснабжения | Технологическая броня электроснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Перечень электроприемников, обеспечивающих безопасное для жизни и здоровья людей и окружающей среды состояние предприятия с полностью остановленным технологическим процессом | Нагрузка, кВт | Линии или АРИП*, на которые может быть переключена нагрузка, и средства переключения (устройства автоматического включения резерва или вручную) | Перечень электроприемников, обеспечивающих завершение технологического процесса | Нагрузка, кВт | Время завершения технологического процесса, час. | Допустимое время перерыва электроснабжения электроустановки, час. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ПС 35/6 еВ № 1 | КЛ 6 кВ ф. №3 ПС 35/6 еВ № 1 | 0,12 |  |  |  | Линия по производству | 0,10 | 24 | 24 |
| 2 | ТП 6 0,4 кВ № 352 | КЛ 0,4 кВ ТП 6/0,4 кВ № 215 | резерв |  |  |  |  |  |  |  |

*АРИП – автономный резервный источник питания

Часть 2.

- При возникновении или угрозе возникновения аварийных электроэнергетических режимов могут быть немедленно отключены с питающих центров Сетевой организации:

питающие линии (из графы 3) N N ___________________;

- Питающие линии N N (из графы 3) __________________ могут быть отключены на время, указанное в графе 11;

- Питающие линии N N (из графы 3) __________________ могут быть отключены по истечении времени, указанного в графе 10;

- По требованию Сетевой организации Потребитель немедленно отключает _______ кВт из ______ точек;

- При отключении питающих линий при возникновении или угрозе возникновения аварийного электроэнергетического режима переключение отключенной нагрузки на оставшиеся в работе линии производится Потребителем с разрешения Сетевой организации;

- Использование имеющихся в работе устройств автоматического включения резерва: разрешено ______; запрещено ______.

- Питающие линии №№__________________________, к которым подключены электроприемники аварийной брони электроснабжения, не подлежат включению в графики аварийных ограничений электроэнергетических режимов. Для контроля исполнения п.4 Части 2 эти линии оборудованы интервальными приборами учета электрической энергии с дистанционным опросом _________________________________.

- В случае перерыва электроснабжения, не связанного с неисполнением потребителем обязательств по соответствующим договорам или с их расторжением, а также с обстоятельствами непреодолимой силы и иными основаниями, исключающими ответственность гарантирующих поставщиков, энергоснабжающих, энергосбытовых и сетевых организаций и иных субъектов электроэнергетики перед потребителем в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями договоров, а также действием устройств противоаварийной автоматики, надежность электроснабжения электроприемников, обеспечивающих аварийную и (или) технологическую броню, обеспечивается автономными резервными источниками питания потребителя.

Раздел 3. ОСОБЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

нет

Приложение:

Принципиальная однолинейная электрическая схема электроснабжения энергопринимающих устройств потребителя  в нормальном режиме.

На принципиальной однолинейной электрической схеме электроснабжения энергопринимающих устройств потребителя  в нормальном режиме должно быть указано:

- границы эксплуатационной ответственности между энергопринимающих устройств потребителя  и Сетевой организацией;

- все питающие потребителя электрические линии с указанием допустимых нагрузок;

- связи между подстанциями и распределительными устройствами, на которые заведены питающие линии, связи с другими потребителями или источниками электроснабжения с указанием допустимых нагрузок;

- положение коммутационных аппаратов в нормальном режиме работы (включено, отключено);

- наличие секционирования шин и устройств автоматического включения резерва (с указанием одностороннего или двустороннего его действия);

- наличие аппаратуры ручного переключения;

- сечение питающих электрических линий;

- подключение электроприемников технологической и аварийной брони электроснабжения к питающим линиям;

- места установки приборов учета электрической энергии, потребляемой электроприемниками технологической и аварийной брони электроснабжения.

Без приложения акт считается не действительным