Наименование организации

Приказ

О назначении ответственного лица за газовое хозяйство

г. Петропавловск                                                                                        «22» ноября 2019 г.

В целях содержания газовых установок в работоспособном состоянии и обеспечения их безопасной эксплуатации приказываю:

1. Назначить ответственным за газовое хозяйство Иванова Ивана Ивановича, начальника ПТО.

2. Ответственному за газовое хозяйство в своей деятельности руководствоваться

- Положением об охране труда № 123-456.

3. На ответственного за газовое хозяйство возложить следующие обязанности:

- организация и обеспечение безопасного режима газоснабжения;

- разработка инструкций, плана локализации и ликвидации аварий в газовом хозяйстве, плана взаимодействия служб различного назначения;

- разработка должностных и эксплуатационных инструкций для персонала;

- участие в комиссиях по проверке знаний правил, норм и инструкций по газовому хозяйству работниками предприятия, проверка соблюдения установленного порядка допуска специалистов и рабочих к самостоятельной работе;

- проведение регулярного контроля за безаварийной и безопасной эксплуатацией и ремонтом газопроводов и газового оборудования, проверка правильности ведения технической документации при эксплуатации и ремонте;

- оказание помощи в работе лицам, ответственным за безопасную эксплуатацию газового хозяйства цехов (участков), контроль за их деятельностью;

- разработка планов-мероприятий и программ по замене и модернизации устаревшего оборудования;

- своевременное и качественное проведение профилактических работ, ремонта, модернизации и реконструкции газового оборудования;

- контроль за обеспечением эксплуатационного персонала предприятия средствами защиты;

- контроль за выполнением предписаний органами газового надзора;

- контроль за выполнением утвержденных норм расхода газа на единицу продукции;

- организация и контроль за проведением режимно-наладочных работ на газоиспользующих установках;

- разработка/согласование технологических карт проведения ремонта установленных в системе газоснабжения предприятия запорной, регулирующей и предохранительной арматуры, электроприводов к ней, средств измерения и контроля, запально-защитных устройств, приборов контроля факела горелок и топок котлов;

- организация газовой службы на предприятии и разработка Положения о газовой службе;

- организация контроля за количеством и качеством поступающего газа;

- контроль за обеспечением газовой службы предприятия необходимыми материалами, инструментами, приборами и оборудованием;

- участие в проведении противоаварийных тренировок со специалистами и рабочими;

- участие в обследованиях, проводимых органом газового надзора;

- участие в комиссиях по приемке в эксплуатацию вновь вводимого или реконструированного газового оборудования, газоиспользующих установок и участков газопроводов;

- контроль за выполнением мероприятий по устранению нарушений, выявленных всеми ступенями ведомственного контроля за состоянием газового хозяйства;

- участие в рассмотрении и согласовании проектов реконструкции газового хозяйства предприятия или отдельных цехов (участков);

- разработка/согласование графиков технического обслуживания и ремонтов оборудования газового хозяйства;

- проверка выполнения графиков технического обслуживания и ремонтов оборудования газового хозяйства;

- приемка и допуск к эксплуатации нового и реконструированного газового оборудования;

- разработка планов организационно-технических мероприятий по повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов с целью внедрения современных средств автоматизации и утилизирующих устройств, прошедших испытания и рекомендованных к применению;

- информирование газоснабжающей (газосбытовой) организации об изменении режимов газоснабжения предприятия, порядке проведения совместных мероприятий по защите газопроводов от электрохимической коррозии, о намечаемых сроках ремонта газового хозяйства, связанных с изменением режима газоснабжения предприятия;

- информирование местного органа газового надзора об авариях, взрывах и несчастных случаях, произошедших на газовом хозяйстве предприятия.

4. В период временного отсутствия ответственного за газовое хозяйство его обязанности возложить на _______________________________.

5. Начальнику отдела кадров ________________________ ознакомить ответственного за газовое хозяйство с настоящим приказом.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель     _____________________    ФИО

С приказом ознакомлены: