Утвержден

приказом Министерства труда

и социальной защиты

Российской Федерации

от 24 декабря 2015 г. N 1130н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

РАБОТНИК ПО ХИМИЧЕСКОЙ ВОДОПОДГОТОВКЕ КОТЛОВ

|  | 666 |
| --- | --- |
|  | Регистрационный номер |

I. Общие сведения

| Осуществление процессов водоочистки и водоподготовки |  | 20.017 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Обеспечение безопасного функционирования оборудования, работающего под избыточным давлением

Группа занятий:

| 3131 | Операторы установок по выработке электроэнергии | 8182 | Операторы паровых машин и бойлерных установок |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ <1>) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 35.30.4 | Обеспечение работоспособности котельных |
| --- | --- |
| 35.30.5 | Обеспечение работоспособности тепловых сетей |
| 36.00 | Забор, очистка и распределение воды |
| (код ОКВЭД <2>) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих

в профессиональный стандарт (функциональная карта вида

профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Осуществление процесса водоочистки и водоподготовки | 3 | Прием и передача рабочей смены | A/01.3 | 3 |
|  |  |  | Подготовка оборудования к работе и пуск в работу | A/02.3 |  |
|  |  |  | Осуществление процессов и процедур водоочистки и водоподготовки, контроль работы оборудования и контрольно-измерительных приборов | A/03.3 |  |
|  |  |  | Окончание и завершение работ по водоочистке и водоподготовке | A/04.3 |  |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Осуществление процесса водоочистки и водоподготовки | Код | A | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Аппаратчик химической водоподготовки |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки и повышения квалификации по профессиям рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Практический опыт работы не менее одного месяца под руководством аттестованного аппаратчика химической водоподготовки |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации <3> Требования охраны труда - наличие не ниже III группы по электробезопасности напряжением до 1000 В <4> Допуск к самостоятельной работе осуществляется локальным актом организации при наличии свидетельства о квалификации, подтверждающего компетентность для выполнения соответствующих трудовых функций, после проведения инструктажей, стажировки, проверки знаний и дублирования на рабочем месте |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 3131 | Операторы установок по выработке электроэнергии |
|  | 8182 | Операторы паровых машин и бойлерных установок |
| ЕТКС <5> | § 14 | Аппаратчик химводоочистки (1-й разряд) |
| ОКПДТР <6> | 11078 | Аппаратчик химводоочистки |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Прием и передача рабочей смены | Код | A/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подбор и подготовка спецодежды и средств индивидуальной защиты |
| --- | --- |
|  | Подбор и проверка необходимых для выполнения работ инвентаря, плакатов или знаков безопасности, проверка исправности инструмента, приспособлений, средств пожаротушения, пригодности к использованию нейтрализующих растворов |
|  | Обход по установленному маршруту и осмотр обслуживаемого оборудования, проверка исправности, состояния и безопасности оборудования |
|  | Проверка складских помещений, порядка хранения ядовитых и агрессивных веществ, наличия на емкостях и склянках с химическими реактивами соответствующих четких надписей, нумераций на арматуре и трубопроводах |
|  | Проверка наличия и целостности стеклянной посуды, бюреток, пипеток, проверка исправности электроприборов и их заземления, контрольно-измерительных приборов, подключения датчиков кондуктометрического контроля у работающего оборудования, состояния титровальных столов, достаточности реактивов и реагентов, отсутствия протечек агрессивных веществ через арматуру, состояния проходов и проездов, ограждений, вращающих механизмов, площадок, лестниц, закрытия каналов, состояния вентиляции и чистоты рабочего места |
|  | Доклад руководству обо всех выявленных в ходе осмотра неисправностях в работе оборудования и нарушениях охраны труда |
|  | Документальное оформление результатов осмотра |
|  | Внесение необходимых записей о неполадках в работе оборудования |
|  | Приведение в порядок рабочего места по завершении работ |
|  | Внесение необходимых записей об окончании работ в сменный (вахтенный) журнал |
|  | Уборка инструмента, реактивов, неиспользованных материалов, принадлежностей, приспособлений и инструмента на свои места |
|  | Документальное оформление результатов выполненных работ |
|  | Приведение в порядок по окончании работ спецодежды |
|  | Соблюдение личной гигиены |
| Необходимые умения | Выявлять неисправности в работе оборудования и контрольно-измерительных приборов |
|  | Использовать в работе нормативную и техническую документацию |
|  | Применять методы безопасного производства работ при осмотре и проверках работы оборудования и контрольно-измерительных приборов |
|  | Документально оформлять результаты своих действий |
| Необходимые знания | Устройство, конструктивные особенности и назначение узлов и приборов обслуживаемого оборудования |
|  | Назначение, свойства применяемых реагентов |
|  | Нормы качества пара и воды |
|  | Алгоритм функционирования обслуживаемого оборудования и контрольно-измерительных приборов, предусмотренный технической документацией изготовителя |
|  | Инструкции по техническому обслуживанию оборудования и контрольно-измерительных приборов |
|  | Методы и способы устранения неисправностей обслуживаемого оборудования и контрольно-измерительных приборов |
|  | Инструкция по охране труда и пожарной безопасности аппаратчика химической водоподготовки |
|  | Производственная инструкция аппаратчика химической водоподготовки |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка оборудования к работе и пуск в работу | Код | A/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Ознакомление с обстановкой и результатами работы предыдущей смены, записями в журнале, получение информации об имеющих место нарушениях водного режима за предыдущую смену |
| --- | --- |
|  | Проверка состояния и исправности оборудования химводоподготовки, соблюдения установленного технологического режима работы оборудования и исправности запорной арматуры |
|  | Проверка наличия суточного запаса реагентов и реактивов, необходимых для работы |
|  | Проверка заземления оборудования, исправности аварийного освещения и сигнализации, наличия первичных средств пожаротушения и медицинской аптечки, схем, инструкций, журналов, методических документов для работы, включая инструкции по эксплуатации приборов, проверка чистоты рабочего места |
|  | Документальное оформление результатов осмотра |
| Необходимые умения | Производить химические анализы технологических вод |
|  | Оформлять результаты своих действий |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных случаях |
|  | Применять методы безопасного производства работ при осмотре и проверках |
|  | Документально оформлять результаты своих действий |
| Необходимые знания | Инструкция по техническому обслуживанию водоподготовительной установки |
|  | Технологическая схема водоподготовки, а также общее содержание тепловой схемы котельной |
|  | Назначение, принцип действия, характеристика всей аппаратуры химводоочистки и химконтроля |
|  | Инструкция по анализу воды, нормы качества воды |
|  | Инструкция по продувке котла |
|  | Инструкция по приготовлению растворов |
|  | Места отбора проб, периодичность и время отбора проб |
|  | Аварийно-производственная сигнализация |
|  | Методы и способы устранения неисправностей обслуживаемой водоподготовительной установки |
|  | Инструкция по охране труда и пожарной безопасности аппаратчика химической водоподготовки |
|  | Производственная инструкция аппаратчика химической водоподготовки |
| Другие характеристики | - |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Осуществление процессов и процедур водоочистки и водоподготовки, контроль работы оборудования и контрольно-измерительных приборов | Код | A/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подбор и подготовка необходимых для работы материалов, химикатов и компонентов, посуды для приготовления необходимых растворов, инвентаря и приспособлений |
| --- | --- |
|  | Подготовка необходимых для работы растворов солей и кислот |
|  | Управление процессами приготовления растворов, регенерации и очистки фильтров, отключением трубопроводов, открытием-закрытием вентилей и задвижек и дренажных каналов, контроль этих процессов |
|  | Отбор проб пара и горячей воды в предназначенную для этого посуду и тару |
|  | Соблюдение требований безопасности при приготовлении растворов кислот, щелочей и солей |
|  | Применение при работе спецодежды и средств индивидуальной защиты |
|  | Пуск и остановка обслуживаемого оборудования |
|  | Выявление и принятие мер по устранению неисправностей в работе оборудования и коммуникаций |
|  | Контроль уровня воды в баках |
|  | Анализ и запись показаний измерительных приборов, отыскание неисправностей и проведение мелкого ремонта для предотвращения выхода оборудования или системы из строя |
|  | Контроль показателей работы оборудования для обеспечения эффективной работы и необходимого уровня кипящей воды, химических реагентов и топлива |
|  | Испытание качества воды для паровых котлов или обеспечение их испытаний, регулировки и принятия необходимых корректирующих мер, в том числе добавки химических реагентов для профилактики коррозии и опасных отложений |
|  | Контроль технологического процесса обессоливания воды и регулирование параметров процесса по показаниям средств измерений и результатам химических анализов |
|  | Проведение химических анализов конденсата, пара и питательной воды |
|  | Поддержка экономичного и надежного режима химводоочистки, деаэрационного узла и водного режима эксплуатации котлоагрегата |
|  | Контроль соблюдения установленных параметров работы оборудования и не допущения отступлений от норм |
|  | Поддержка чистоты на рабочем месте, аппаратуры, измерительных приборов, посуды и инвентаря для приготовления химических растворов |
|  | Документальное оформление результатов осмотра |
| Необходимые умения | Производить химические анализы технологических вод |
|  | Разбираться в результатах проведенных проб и анализов воды и химических растворов |
|  | На основании анализа делать выводы о работе оборудования, предупреждать нарушение установленных режимов и параметров в работе |
|  | В случае выявления нарушений установленного режима и параметров работы оборудования своевременно сообщать об этом руководству |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Вести записи всех анализов, всех видов операций при обслуживании оборудования, а также обо всех происшедших за время дежурства явлениях, связанных с производством, в оперативном журнале, подсчитывать результаты анализов |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных случаях |
|  | Использовать в работе нормативную и техническую документацию |
|  | Выявлять неисправности в работе обслуживаемого оборудования |
|  | Применять методы безопасного производства работ |
|  | Документально оформлять результаты своих действий |
| Необходимые знания | Устройство, конструктивные особенности и назначение узлов обслуживаемого оборудования |
|  | Инструкция по техническому обслуживанию водоподготовительной установки |
|  | Технологическая схема водоподготовки, а также общее содержание тепловой схемы котельной |
|  | Назначение, принцип действия, характеристика всей аппаратуры химводоочистки и химконтроля |
|  | Назначение, свойства применяемых реагентов |
|  | Инструкция по анализу и нормы качества воды |
|  | Инструкция по приготовлению растворов |
|  | Порядок отбора проб, периодичность и время отбора проб |
|  | Инструкция по продувке котла |
|  | Устройство и принцип работы аварийной сигнализации |
|  | Методы и способы устранения неисправностей обслуживаемой водоподготовительной установки |
|  | Инструкция по охране труда и пожарной безопасности аппаратчика химической водоподготовки |
|  | Производственная инструкция аппаратчика химической водоподготовки |
| Другие характеристики | - |

3.1.4. Трудовая функция

| Наименование | Окончание и завершение работ по водоочистке и водоподготовке | Код | A/04.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Уборка инструмента, приспособлений, инвентаря, химических реактивов, огнеопасных и ядовитых веществ, а также средств индивидуальной защиты и спецодежды в предназначенные для хранения места |
| --- | --- |
|  | Выключение оборудования, приборов и аппаратуры, вытяжной вентиляции |
|  | Приведение в порядок рабочего места по окончании работ |
|  | Внесение записей в журнал о выявленных неполадках при работе оборудования |
|  | Документальное оформление результатов работы |
| Необходимые умения | Выявлять неисправности в работе оборудования и контрольно-измерительных приборов |
|  | Применять методы и способы безопасного производства работ |
|  | Взаимодействовать с работниками |
|  | Документально оформлять результаты своих действий |
| Необходимые знания | Устройство, конструктивные особенности и назначение оборудования и контрольно-измерительных приборов |
|  | Алгоритм функционирования оборудования и контрольно-измерительных приборов, предусмотренный технической документацией изготовителя |
|  | Инструкции по техническому обслуживанию оборудования и контрольно-измерительных приборов |
|  | Методы и способы устранения неисправностей обслуживаемого оборудования и контрольно-измерительных приборов |
|  | Инструкция по охране труда и пожарной безопасности аппаратчика химической водоподготовки |
|  | Производственная инструкция аппаратчика химической водоподготовки |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях - разработчиках

профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

| Российский союз промышленников и предпринимателей, город Москва |
| --- |
| Исполнительный вице-президент | Кузьмин Дмитрий Владимирович |

4.2. Наименование организаций-разработчиков

| 1 | Ассоциация делового сотрудничества "Саморегулируемая организация "Лифтсервис", город Москва |
| --- | --- |
| 2 | ГБНУ "Московский институт развития образования", город Москва |
| 3 | Национальный Лифтовой Союз, город Москва |
| 4 | Национальный Союз Саморегулируемых Организаций в области промышленной безопасности, город Москва |
| 5 | НОЧУ ДО "Учебный центр "ОЛИВИН", город Серпухов, Московская область |
| 6 | НП СРО "Межрегиональное объединение лифтовых организаций", город Москва |
| 7 | НП по сертификации качества оборудования, работ, услуг и аттестации специалистов "Межрегиональный сертификационный центр качества", город Москва |
| 8 | НП СРО "Региональные объединения сервиса машин и автоматики", город Ивантеевка, Московская область |
| 9 | Общероссийское отраслевое объединение работодателей Лифтового комплекса "Федерация лифтовых предприятий", город Москва |
| 10 | ОАО "Мослифт", город Москва |
| 11 | ПАО "Интер РАО", город Москва |
| 12 | Российский союз промышленников и предпринимателей (ООР), город Москва |
| 13 | СРО "Межрегиональная Ассоциация организаций по оценке соответствия "Русьэкспертлифт", город Москва |
| 14 | Совет по профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта на базе Национального Лифтового Союза, город Москва |
| 15 | Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор России), город Москва |

--------------------------------

<1> Общероссийский классификатор занятий.

<2> Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

<3> Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" (зарегистрирован Минюстом России 21 октября 2011 г., регистрационный N 22111), с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 15 мая 2013 г. N 296н (зарегистрирован Минюстом России 3 июля 2013 г., регистрационный N 28970) и от 5 декабря 2014 г. N 801н (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г., регистрационный N 35848).

<4> Приказ Минтруда России от 24 июля 2013 г. N 328н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" (зарегистрирован Минюстом России 12 декабря 2013 г., регистрационный N 30593).

<5> Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 1, раздел "Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства".

<6> Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.