Зарегистрировано в Минюсте России 24 июля 2017 г. N 47507

Утвержден

приказом Министерства труда

и социальной защиты

Российской Федерации

от 29 июня 2017 г. N 526н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

СПЕЦИАЛИСТ ПО МЕТРОЛОГИИ

|  | 33 |
| --- | --- |
|  | Регистрационный номер |

I. Общие сведения

| Метрологическое обеспечение производственной деятельности |  | 40.012 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Обеспечение качества выпускаемой продукции

Группа занятий:

| 1321 | Руководители подразделений (управляющие) в обрабатывающей промышленности | 2149 | Специалисты в области техники, не входящие в другие группы |
| --- | --- | --- | --- |
| 3115 | Техники-механики | - | - |
| (код ОКЗ <1>) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 71.12.62 | Деятельность в области метрологии |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД <2>) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих

в профессиональный стандарт (функциональная карта вида

профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Организационно-техническая поддержка метрологического обеспечения действующего производства | 4 | Выполнение точных измерений для определения действительных значений контролируемых параметров | A/01.4 | 4 |
|  |  |  | Оформление и ведение производственно-технической документации | A/02.4 | 4 |
|  |  |  | Хранение и поддержание в рабочем состоянии рабочих эталонов для воспроизведения единиц величин, средств поверки и калибровки | A/03.4 | 4 |
|  |  |  | Поверка (калибровка) простых средств измерений | A/04.4 | 4 |
|  |  |  | Оперативный учет средств измерений, испытаний и контроля, рабочих эталонов, стандартных образцов, методик измерений и испытаний | A/05.4 | 4 |
| B | Метрологическое обеспечение разработки, производства и испытаний продукции | 5 | Выполнение особо точных измерений для определения действительных значений контролируемых параметров | B/01.5 | 5 |
|  |  |  | Метрологический надзор за соблюдением правил и норм обеспечения единства измерений, состояния и применения средств измерений | B/02.5 | 5 |
|  |  |  | Контроль и обновление эталонной базы, поверочного оборудования и средств измерений | B/03.5 | 5 |
|  |  |  | Поверка (калибровка) сложных средств измерений | B/04.5 | 5 |
|  |  |  | Разработка календарных планов и графиков проведения поверок средств измерений | B/05.5 | 5 |
|  |  |  | Метрологическая экспертиза технической документации | B/06.5 | 5 |
|  |  |  | Разработка методик измерений и испытаний | B/07.5 | 5 |
|  |  |  | Аттестация испытательного оборудования и специальных средств измерений | B/08.5 | 5 |
|  |  |  | Разработка и внедрение специальных средств измерений | B/09.5 | 5 |
|  |  |  | Разработка и внедрение нормативных документов организации в области метрологического обеспечения | B/10.5 | 5 |
|  |  |  | Сертификация, испытания и утверждение типа средств измерений | B/11.5 | 5 |
|  |  |  | Составление локальных поверочных схем по видам измерений | B/12.5 | 5 |
| C | Организация работ по метрологическому обеспечению подразделений | 6 | Организация работ по поверке (калибровке) средств измерений в подразделении | C/01.6 | 6 |
|  |  |  | Организация работ по обновлению эталонной базы, поверочного оборудования и средств измерений | C/02.6 | 6 |
|  |  |  | Анализ состояния метрологического обеспечения в подразделении метрологической службы организации | C/03.6 | 6 |
|  |  |  | Подготовка подразделения метрологической службы организации к прохождению аккредитации в области обеспечения единства измерений | C/04.6 | 6 |
|  |  |  | Организация рабочих мест в подразделении метрологической службы организации | C/05.6 | 6 |
|  |  |  | Организация работ по метрологической экспертизе технической документации | C/06.6 | 6 |
| D | Организация работ по метрологическому обеспечению организации | 7 | Анализ состояния метрологического обеспечения в организации | D/01.7 | 7 |
|  |  |  | Функциональное руководство работниками организации, осуществляющими метрологическое обеспечение | D/02.7 | 7 |
|  |  |  | Планирование деятельности метрологической службы организации | D/03.7 | 7 |
|  |  |  | Организация работ по прохождению аккредитации организации в области обеспечения единства измерений | D/04.7 | 7 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Организационно-техническая поддержка метрологического обеспечения действующего производства | Код | A | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Техник-метролог Техник-метролог II категории Техник-метролог I категории |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Для должностей с категорией - опыт работы в должности с более низкой (предшествующей) категорией не менее одного года |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | Рекомендуется дополнительное профессиональное образование - прохождение программ повышения квалификации не реже одного раза в пять лет |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 3115 | Техники-механики |
| ЕКС <3> | - | Техник по метрологии |
| ОКПДТР <4> | 27012 | Техник-метролог (техник по метрологии) |
| ОКСО <5> | 200502 | Метрология |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение точных измерений для определения действительных значений контролируемых параметров | Код | A/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка к проведению измерений для определения действительных значений контролируемых параметров |
| --- | --- |
|  | Проведение измерительных экспериментов под руководством более квалифицированного специалиста |
|  | Обработка результатов измерений |
|  | Документирование результатов измерений |
| Необходимые умения | Применять измерительный инструмент, простые универсальные и специальные средства измерений, необходимые для проведения измерений |
|  | Документировать результаты измерений |
|  | Оформлять производственно-техническую документацию в соответствии с действующими требованиями |
| Необходимые знания | Законодательство Российской Федерации, регламентирующее вопросы единства измерений и метрологического обеспечения |
|  | Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы выбора методов и средств измерений |
|  | Нормативные и методические документы, регламентирующие работы по метрологическому обеспечению в организации |
|  | Области применения методов измерений |
|  | Технические характеристики, конструктивные особенности, назначение и принципы применения средств измерений, используемых в области деятельности организации |
|  | Порядок составления и правила оформления технической документации в организации |
|  | Показатели качества продукции |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Оформление и ведение производственно-технической документации | Код | A/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Оформление протоколов поверки (калибровки) средств измерений |
| --- | --- |
|  | Регистрация результатов метрологической деятельности в отчетной документации |
|  | Регистрация и учет организационно-распорядительной и производственно-технической документации |
|  | Разработка перечня применяемой нормативной и технической документации |
| Необходимые умения | Оформлять производственно-техническую документацию в соответствии с действующими требованиями |
|  | Пользоваться базовыми навыками работы на персональном компьютере |
|  | Использовать офисную оргтехнику |
| Необходимые знания | Законодательство Российской Федерации, регламентирующее работы по метрологическому обеспечению в организации |
|  | Порядок составления и правила оформления технической документации в организации |
|  | Организационная и функциональная структура метрологической службы организации |
|  | Основные термины и определения в области метрологии |
|  | Формы представления результатов измерений и их погрешностей (неопределенностей) |
|  | Нормативные и методические документы, регламентирующие деятельность организации |
|  | Основные принципы работы в офисных программах на компьютере |
| Другие характеристики | - |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Хранение и поддержание в рабочем состоянии рабочих эталонов для воспроизведения единиц величин, средств поверки и калибровки | Код | A/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка состояния рабочих эталонов, средств поверки и калибровки |
| --- | --- |
|  | Разработка графиков технического обслуживания рабочих эталонов и поверочного оборудования |
|  | Устранение неисправностей поверочного и калибровочного оборудования, не требующих привлечения ремонтного персонала |
|  | Оформление результатов технического обслуживания рабочих эталонов и поверочного оборудования |
| Необходимые умения | Проводить техническое обслуживание эталонов, средств поверки и калибровки |
|  | Выявлять неисправности эталонов, средств поверки и калибровки |
|  | Проводить консервацию эталонов, средств поверки и калибровки, находящихся на хранении |
|  | Оформлять производственно-техническую документацию в соответствии с требованиями |
| Необходимые знания | Законодательство Российской Федерации, регламентирующее вопросы единства измерений и метрологического обеспечения |
|  | Нормативные и методические документы, регламентирующие работы по метрологическому обеспечению в организации |
|  | Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы хранения и обслуживания эталонов |
|  | Эксплуатационная документация и требования безопасности при проведении технического обслуживания рабочих эталонов и поверочного оборудования |
|  | Принципы работы и технические характеристики обслуживаемых средств измерений |
|  | Эксплуатационная документация организаций - изготовителей средств измерений |
| Другие характеристики | - |

3.1.4. Трудовая функция

| Наименование | Поверка (калибровка) простых средств измерений | Код | A/04.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение действий, предусмотренных методикой калибровки средств измерений |
| --- | --- |
|  | Выполнение действий, предусмотренных методикой поверки средств измерений |
|  | Получение и доставка поверенных (калиброванных) эталонов, средств поверки и калибровки |
| Необходимые умения | Применять измерительный инструмент, простые универсальные и специальные средства измерений, необходимые для проведения измерений |
|  | Применять методики и средства поверки (калибровки) средств измерений |
|  | Оформлять документацию на поверку (калибровку) средств измерений |
| Необходимые знания | Законодательство Российской Федерации, регламентирующее вопросы единства измерений и метрологического обеспечения |
|  | Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы поверки (калибровки) средств измерений |
|  | Нормативные и методические документы, регламентирующие работы по метрологическому обеспечению в организации |
|  | Области применения методов измерений |
|  | Конструктивные особенности и принципы работы средств измерений |
|  | Технологические возможности и области применения средств измерений |
|  | Методики и средства поверки (калибровки) средств измерений |
|  | Методы расчета погрешностей (неопределенностей) результатов измерений |
| Другие характеристики | - |

3.1.5. Трудовая функция

| Наименование | Оперативный учет средств измерений, испытаний и контроля, рабочих эталонов, стандартных образцов, методик измерений и испытаний | Код | A/05.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Оформление паспорта средства измерения |
| --- | --- |
|  | Оперативный учет средств измерений и их перемещений |
|  | Списание средств измерений |
|  | Отправка средств измерений в ремонт |
|  | Систематизация данных по эксплуатации и поверке (калибровке) средств измерений |
| Необходимые умения | Оформлять техническую документацию на средства измерений |
|  | Использовать автоматизированные системы метрологического обеспечения |
| Необходимые знания | Законодательство Российской Федерации, регламентирующее вопросы единства измерений и метрологического обеспечения |
|  | Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы поверки (калибровки) средств измерений |
|  | Нормативные и методические документы, регламентирующие работы по метрологическому обеспечению в организации |
|  | Области применения методов измерений |
|  | Конструктивные особенности и принципы работы средств измерений |
|  | Технологические возможности и области применения средств измерений |
|  | Принципы работы автоматизированных систем метрологического обеспечения |
|  | Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы учета средств измерений, контроля и испытаний, рабочих эталонов, стандартных образцов и методик измерений, контроля и испытаний, применяемых в организации |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Метрологическое обеспечение разработки, производства и испытаний продукции | Код | B | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Инженер-метролог II категории Метролог II категории |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена или Высшее образование - бакалавриат |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее трех лет техником-метрологом при наличии среднего профессионального образования Без требований к опыту практической работы при наличии высшего образование - бакалавриат |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | Рекомендуется дополнительное профессиональное образование - прохождение программ повышения квалификации не реже одного раза в пять лет |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2149 | Специалисты в области техники, не входящие в другие группы |
| ЕКС | - | Инженер по метрологии |
| ОКПДТР | 22602 | Инженер по метрологии |
| ОКСО | 200500 | Метрология, стандартизация и сертификация |
|  | 200502 | Метрология |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение особо точных измерений для определения действительных значений контролируемых параметров | Код | B/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Определение параметров изделия, влияющих на выбор средств измерений |
| --- | --- |
|  | Определение допускаемой погрешности (неопределенности) измерений |
|  | Выбор методов и средств измерений |
|  | Выбор вариантов использования средств измерений и условий проведения измерений |
|  | Подготовка к проведению измерений для определения действительных значений контролируемых параметров |
|  | Проведение измерительного эксперимента |
|  | Обработка результатов измерений |
|  | Документирование результатов измерений |
| Необходимые умения | Анализировать возможности методов и средств измерений |
|  | Применять измерительное оборудование, необходимое для проведения измерений |
|  | Получать, интерпретировать и анализировать результаты измерений |
|  | Рассчитывать погрешности (неопределенности) результатов измерений |
| Необходимые знания | Законодательство Российской Федерации, регламентирующее вопросы единства измерений и метрологического обеспечения |
|  | Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы выбора методов и средств измерений |
|  | Нормативные и методические документы, регламентирующие работы по метрологическому обеспечению в организации |
|  | Нормативные и методические документы, регламентирующие условия проведения измерений |
|  | Области применения методов измерений |
|  | Технические характеристики, конструктивные особенности, назначение и принципы применения средств измерений |
|  | Показатели качества продукции и параметров технологического процесса |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Метрологический надзор за соблюдением правил и норм обеспечения единства измерений, состояния и применения средств измерений | Код | B/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка наличия в подразделении документов, регламентирующих методики измерений и испытаний, с отметкой или свидетельством об аттестации |
| --- | --- |
|  | Контроль соответствия применяемых средств измерений, условий измерений, порядка подготовки и выполнения измерений, обработки и оформления результатов измерений требованиям, указанным в документе, регламентирующем методику |
|  | Контроль соблюдения действующих нормативных требований к обеспечению точности результатов измерений |
|  | Контроль соответствия квалификации операторов, выполняющих измерения, уровню, регламентированному в документе |
|  | Разработка графика метрологического надзора за подразделениями |
|  | Оформление результатов метрологического надзора |
|  | Выдача предписаний по обнаруженным нарушениям |
|  | Контроль выполнения мероприятий по устранению обнаруженных нарушений |
| Необходимые умения | Анализировать производственно-техническую документацию |
|  | Оценивать требуемую точность измерений |
|  | Определять требования к условиям проведения измерений |
|  | Оформлять производственно-техническую документацию в соответствии с действующими требованиями |
| Необходимые знания | Законодательство Российской Федерации, регламентирующее вопросы единства измерений и метрологического обеспечения |
|  | Нормативные и методические документы, регламентирующие работы по метрологическому обеспечению в организации |
|  | Принципы нормирования точности измерений |
|  | Области применения методов измерений |
|  | Конструктивные особенности и принципы работы средств измерений |
|  | Технологические возможности и области применения средств измерений |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Контроль и обновление эталонной базы, поверочного оборудования и средств измерений | Код | B/03.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль состояния рабочих эталонов, средств поверки и калибровки |
| --- | --- |
|  | Разработка графиков технического обслуживания рабочих эталонов и поверочного оборудования |
|  | Контроль укомплектованности подразделения рабочими эталонами, средствами поверки и калибровки |
|  | Определение потребности подразделения в рабочих эталонах, средствах поверки и калибровки |
|  | Составление заявок на приобретение эталонов, средств поверки и калибровки |
| Необходимые умения | Проводить техническое обслуживание эталонов, средств поверки и калибровки |
|  | Проводить консервацию эталонов, средств поверки и калибровки, находящихся на хранении |
|  | Оформлять производственно-техническую документацию в соответствии с требованиями |
|  | Подготавливать расчетные материалы для обоснования приобретения эталонов, средств поверки и калибровки |
| Необходимые знания | Законодательство Российской Федерации, регламентирующее вопросы единства измерений и метрологического обеспечения |
|  | Нормативные и методические документы, регламентирующие работы по метрологическому обеспечению в организации |
|  | Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы хранения и обслуживания эталонов |
|  | Эксплуатационная документация и требования безопасности при проведении технического обслуживания рабочих эталонов и поверочного оборудования |
|  | Принцип работы и технические характеристики обслуживаемых средств измерений |
|  | Эксплуатационная документация организаций - изготовителей средств измерений |
| Другие характеристики | - |

3.2.4. Трудовая функция

| Наименование | Поверка (калибровка) сложных средств измерений | Код | B/04.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разработка методик калибровки средств измерений |
| --- | --- |
|  | Выполнение действий, предусмотренных методикой калибровки средств измерений |
|  | Выполнение действий, предусмотренных методикой поверки средств измерений |
| Необходимые умения | Использовать измерительное оборудование, необходимое для проведения измерений |
|  | Применять методики и средства поверки (калибровки) средств измерений |
|  | Рассчитывать погрешности (неопределенности) результатов измерений |
|  | Оформлять результаты поверки (калибровки) средств измерений |
| Необходимые знания | Законодательство Российской Федерации, регламентирующее вопросы единства измерений и метрологического обеспечения |
|  | Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы поверки (калибровки) средств измерений |
|  | Нормативные и методические документы, регламентирующие работы по метрологическому обеспечению в организации |
|  | Области применения методов измерений |
|  | Конструктивные особенности и принципы работы средств измерений |
|  | Технологические возможности и области применения средств измерений |
|  | Методики и средства поверки (калибровки) средств измерений |
|  | Методы расчета погрешностей (неопределенностей) результатов измерений |
| Другие характеристики | - |

3.2.5. Трудовая функция

| Наименование | Разработка календарных планов и графиков проведения поверок средств измерений | Код | B/05.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Составление перечня средств измерений, подлежащих поверке |
| --- | --- |
|  | Определение периодичности поверки (калибровки) средств измерений |
|  | Разработка графика поверки средств измерений |
|  | Разработка графика калибровки средств измерений |
|  | Рассылка графиков поверки в подразделения, эксплуатирующие средства измерений |
|  | Расчет потребностей в средствах измерения и работниках для проведения калибровок |
|  | Определение правил предоставления средств измерений на поверку вне графика |
|  | Учет предъявляемых претензий к качеству проведенных поверок (калибровок) |
| Необходимые умения | Определять значения межповерочных интервалов |
|  | Составлять графики поверки (калибровки) средств измерений |
|  | Применять методики и средства поверки (калибровки) средств измерений |
| Необходимые знания | Законодательство Российской Федерации, регламентирующее вопросы единства измерений и метрологического обеспечения |
|  | Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы поверки (калибровки) средств измерений |
|  | Нормативные и методические документы, регламентирующие работы по метрологическому обеспечению в организации |
|  | Области применения методов измерений |
|  | Конструктивные особенности и принципы работы средств измерений |
|  | Технологические возможности и области применения средств измерений |
|  | Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы определения значений межповерочных интервалов |
| Другие характеристики | - |

3.2.6. Трудовая функция

| Наименование | Метрологическая экспертиза технической документации | Код | B/06.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Оценка рациональности номенклатуры измеряемых параметров |
| --- | --- |
|  | Оценка оптимальности требований к точности измерений |
|  | Оценка контролепригодности конструкции изделия (измерительной системы) |
|  | Оценка рациональности выбранных средств измерений и методик выполнения измерений |
|  | Контроль применения метрологических терминов, наименований измеряемых величин и обозначений их единиц |
|  | Оформление и реализация результатов метрологической экспертизы |
| Необходимые умения | Осуществлять выбор средств измерений |
|  | Оценивать затраты на проведение измерений |
|  | Оформлять результаты метрологической экспертизы |
|  | Определять порядок проведения метрологической экспертизы в зависимости от вида технической документации |
|  | Определять погрешность (неопределенность) измерений |
| Необходимые знания | Законодательство Российской Федерации, регламентирующее вопросы единства измерений и метрологического обеспечения |
|  | Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы метрологической экспертизы |
|  | Нормативные и методические документы, регламентирующие работы по метрологическому обеспечению в организации |
|  | Принципы нормирования точности измерений |
|  | Области применения методов измерений |
|  | Конструктивные особенности и принципы работы средств измерений |
|  | Технологические возможности и области применения средств измерений |
| Другие характеристики | - |

3.2.7. Трудовая функция

| Наименование | Разработка методик измерений и испытаний | Код | B/07.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ потребности в разработке методики измерения или испытания |
| --- | --- |
|  | Определение порядка проведения измерения или испытания |
|  | Оформление документа на методику измерений или испытаний |
|  | Аттестация методик измерений или испытаний |
| Необходимые умения | Определять требования к средствам измерений и вспомогательным устройствам |
|  | Разрабатывать алгоритм операций подготовки и выполнения измерений |
|  | Определять требования к факторам, влияющим на погрешность (неопределенность) измерений |
|  | Разрабатывать алгоритм обработки результатов измерений и оценки показателей точности измерений |
|  | Определять требования к квалификации оператора |
|  | Определять требования охраны труда при проведении измерений или испытаний |
|  | Исследовать и анализировать показатели точности аттестуемых методик измерений |
|  | Оформлять результаты разработки и аттестации методик измерений |
|  | Исследовать и анализировать показатели точности аттестуемых методик испытаний |
|  | Оформлять результаты разработки и аттестации методик испытаний |
| Необходимые знания | Законодательство Российской Федерации, регламентирующее вопросы единства измерений и метрологического обеспечения |
|  | Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы разработки и аттестации методик измерений |
|  | Нормативные и методические документы, регламентирующие работы по метрологическому обеспечению в организации |
|  | Параметры продукции и технологических процессов, подлежащие измерениям |
|  | Принципы нормирования точности измерений |
|  | Области применения методов измерений |
|  | Конструктивные особенности и принципы работы средств измерений |
|  | Технологические возможности и области применения средств измерений |
|  | Методы оценки результатов измерений |
| Другие характеристики | - |

3.2.8. Трудовая функция

| Наименование | Аттестация испытательного оборудования и специальных средств измерений | Код | B/08.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разработка программы и методики аттестации испытательного оборудования и специальных средств измерений |
| --- | --- |
|  | Разработка реестра испытательного и вспомогательного оборудования, воспроизводящего условия испытаний |
|  | Аттестация испытательного оборудования и специальных средств измерений |
| Необходимые умения | Определять порядок проведения аттестации испытательного оборудования и специальных средств измерений |
|  | Проводить работы по аттестации испытательного оборудования и специальных средств измерений |
|  | Оформлять результаты аттестации испытательного оборудования и специальных средств измерений |
| Необходимые знания | Законодательство Российской Федерации, регламентирующее вопросы единства измерений и метрологического обеспечения |
|  | Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы разработки и аттестации методик испытаний |
|  | Нормативные и методические документы, регламентирующие работы по метрологическому обеспечению в организации |
|  | Области применения методов измерений |
|  | Конструктивные особенности и принципы работы средств измерений |
|  | Технологические возможности и области применения средств измерений |
| Другие характеристики | - |

3.2.9. Трудовая функция

| Наименование | Разработка и внедрение специальных средств измерений | Код | B/09.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проведение метрологической экспертизы заявки на разработку средств измерений |
| --- | --- |
|  | Разработка технического задания на проектирование средств измерений |
|  | Проведение метрологической экспертизы технической документации на разработку и изготовление средств измерений |
|  | Внедрение специальных средств измерения |
| Необходимые умения | Определять необходимость разработки специальных средств измерений |
|  | Проводить анализ методов и средств измерений физических величин |
|  | Разрабатывать схемы измерений |
|  | Проводить метрологическую экспертизу технической документации |
|  | Проводить разработку технической документации |
|  | Оценивать экономический эффект от внедрения специальных средств измерений |
| Необходимые знания | Законодательство Российской Федерации, регламентирующее вопросы единства измерений и метрологического обеспечения |
|  | Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы разработки средств измерений |
|  | Нормативные и методические документы, регламентирующие работы по метрологическому обеспечению в организации |
|  | Области применения методов измерений |
|  | Конструктивные особенности и принципы работы средств измерений |
|  | Технологические возможности и области применения средств измерений |
|  | Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы метрологической экспертизы технической документации |
|  | Практические и теоретические основы реализации этапов проектирования средств измерений |
| Другие характеристики | - |

3.2.10. Трудовая функция

| Наименование | Разработка и внедрение нормативных документов организации в области метрологического обеспечения | Код | B/10.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ существующих нормативных документов в области метрологического обеспечения |
| --- | --- |
|  | Определение вида разрабатываемого нормативного документа |
|  | Разработка текста нового стандарта или нормативного документа |
|  | Разработка изменений к стандарту или нормативному документу |
|  | Согласование стандарта или нормативного документа со всеми заинтересованными сторонами |
|  | Внедрение стандарта или нормативного документа на производстве |
| Необходимые умения | Проводить анализ обеспеченности нормативными документами в области метрологического обеспечения |
|  | Выявлять потребность в актуализации нормативной базы организации в области метрологии |
|  | Разрабатывать проекты стандартов и нормативных документов |
| Необходимые знания | Законодательство Российской Федерации, регламентирующее вопросы единства измерений и метрологического обеспечения |
|  | Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы разработки стандартов и нормативных документов |
|  | Нормативные и методические документы, регламентирующие работы по метрологическому обеспечению в организации |
|  | Области применения методов измерений |
|  | Конструктивные особенности и принципы работы средств измерений |
|  | Технологические возможности и области применения средств измерений |
|  | Требования к содержанию стандартов и нормативных документов |
|  | Правила оформления текста стандартов и нормативных документов |
|  | Порядок согласования стандартов |
|  | Порядок утверждения стандартов |
| Другие характеристики | - |

3.2.11. Трудовая функция

| Наименование | Сертификация, испытания и утверждение типа средств измерений | Код | B/11.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Метрологическая экспертиза заявки на разработку средств измерений |
| --- | --- |
|  | Разработка технического задания на проектирование средств измерений |
|  | Метрологическая экспертиза технической документации на разработку и изготовление средств измерений |
|  | Приемочные испытания средств измерений |
|  | Подготовка материалов по сертификации средств измерений |
| Необходимые умения | Определять необходимость разработки средств измерений |
|  | Проводить анализ методов и средств измерений физических величин |
|  | Разрабатывать схемы измерений |
|  | Разрабатывать технические задания на проектирование, разработку и изготовление средств измерений |
|  | Анализировать и оценивать технические решения в части метрологического обеспечения |
| Необходимые знания | Законодательство Российской Федерации, регламентирующее вопросы единства измерений и метрологического обеспечения |
|  | Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы разработки и аттестации методик измерений |
|  | Нормативные и методические документы, регламентирующие работы по метрологическому обеспечению в организации |
|  | Параметры продукции и технологических процессов, подлежащие измерениям |
|  | Принципы нормирования точности измерений |
|  | Области применения методов измерений |
|  | Конструктивные особенности и принципы работы средств измерений |
|  | Технологические возможности и области применения средств измерений |
|  | Методы оценки результатов измерений |
| Другие характеристики | - |

3.2.12. Трудовая функция

| Наименование | Составление локальных поверочных схем по видам измерений | Код | B/12.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выбор исходного рабочего эталона для составления локальных поверочных схем по видам измерений |
| --- | --- |
|  | Выбор средств измерений, входящих в состав локальной поверочной схемы |
|  | Определение метрологических характеристик средств измерений, входящих в состав локальной поверочной схемы |
|  | Определение методов поверки средств измерений, входящих в состав локальной поверочной схемы |
|  | Разработка нормативного документа, содержащего локальную поверочную схему |
| Необходимые умения | Определять порядок соподчинения средств измерений, участвующих в передаче размера единицы от эталона, рабочим средствам измерений |
|  | Оформлять производственно-техническую документацию в соответствии с установленными требованиями |
| Необходимые знания | Законодательство Российской Федерации, регламентирующее вопросы единства измерений и метрологического обеспечения |
|  | Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы составления поверочных схем средств измерений |
|  | Нормативные и методические документы, регламентирующие работы по метрологическому обеспечению в организации |
|  | Области применения методов измерений |
|  | Конструктивные особенности и принципы работы средств измерений |
|  | Технологические возможности и области применения средств измерений |
|  | Нормативные документы на поверочные схемы |
|  | Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы поверки (калибровки) средств измерений |
|  | Методики поверки (калибровки) средств измерений |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Организация работ по метрологическому обеспечению подразделений | Код | C | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Инженер-метролог I категории Начальник лаборатории метрологии Начальник отдела метрологии Начальник бюро метрологии Метролог I категории |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование - бакалавриат или Высшее образование - магистратура или специалитет |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее пяти лет инженером-метрологом II категории при наличии высшего образования - бакалавриат Не менее трех лет инженером-метрологом II категории при наличии высшего образования - магистратура или специалитет |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | Рекомендуется дополнительное профессиональное образование - прохождение программ повышения квалификации не реже одного раза в пять лет |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 1321 | Руководители подразделений (управляющие) в обрабатывающей промышленности |
|  | 2149 | Специалисты в области техники, не входящие в другие группы |
| ЕКС | - | Инженер по метрологии |
|  | - | Начальник производственной лаборатории (по контролю производства) |
| ОКПДТР | 22602 | Инженер по метрологии |
|  | 24436 | Начальник бюро (в промышленности) |
|  | 24594 | Начальник лаборатории (в промышленности) |
|  | 24680 | Начальник отдела (в промышленности) |
| ОКСО | 200500 | Метрология, стандартизация и сертификация |
|  | 200501 | Метрология и метрологическое обеспечение |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Организация работ по поверке (калибровке) средств измерений в подразделении | Код | C/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Согласование графиков поверки (калибровки) средств измерений |
| --- | --- |
|  | Разработка нормативных документов на проведение поверки (калибровки) средств измерений |
| Необходимые умения | Определять необходимость разработки методик поверки (калибровки) |
|  | Составлять графики поверки (калибровки) средств измерений |
| Необходимые знания | Законодательство Российской Федерации, регламентирующее вопросы единства измерений и метрологического обеспечения |
|  | Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы поверки (калибровки) средств измерений |
|  | Нормативные и методические документы, регламентирующие работы по метрологическому обеспечению в организации |
|  | Конструктивные особенности и принципы работы средств измерений |
|  | Методики и средства поверки (калибровки) средств измерений |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Организация работ по обновлению эталонной базы, поверочного оборудования и средств измерений | Код | C/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль состояния рабочих эталонов, средств поверки и калибровки |
| --- | --- |
|  | Утверждение графиков технического обслуживания рабочих эталонов и поверочного оборудования |
|  | Анализ и определение потребности подразделения в рабочих эталонах, средствах поверки и калибровки |
|  | Методическая помощь сотрудникам подразделения по вопросам подбора и приобретения рабочих эталонов, средств поверки и калибровки |
| Необходимые умения | Составлять графики контроля состояния рабочих эталонов, средств поверки и калибровки |
|  | Использовать методы контроля состояния рабочих эталонов, средств поверки и калибровки |
|  | Подготавливать материалы для обоснования приобретения эталонов, средств поверки и калибровки |
| Необходимые знания | Законодательство Российской Федерации, регламентирующее вопросы единства измерений и метрологического обеспечения |
|  | Нормативные и методические документы, регламентирующие работы по метрологическому обеспечению в организации |
|  | Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы хранения и обслуживания эталонов |
|  | Эксплуатационная документация и требования безопасности при проведении технического обслуживания рабочих эталонов и поверочного оборудования |
|  | Принципы работы и технические характеристики обслуживаемых средств измерений |
|  | Эксплуатационная документация организаций - изготовителей средств измерений |
| Другие характеристики | - |

3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Анализ состояния метрологического обеспечения в подразделении метрологической службы организации | Код | C/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ укомплектованности подразделения метрологической службы квалифицированными кадрами |
| --- | --- |
|  | Анализ фонда нормативных документов подразделения метрологической службы по обеспечению единства измерений |
|  | Анализ состояния средств измерений, поверочных схем |
|  | Анализ информации об отказах средств измерений, контроля, испытаний в процессе эксплуатации, о состоянии и условиях их хранения, об эффективности использования |
| Необходимые умения | Применять методы системного анализа для подготовки и обоснования выводов о состоянии метрологического обеспечения |
|  | Определять потребность подразделения метрологической службы в оборудовании |
|  | Определять необходимость разработки нормативных документов |
|  | Определять необходимость разработки локальных поверочных схем |
| Необходимые знания | Законодательство Российской Федерации, регламентирующее вопросы единства измерений и метрологического обеспечения |
|  | Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы метрологической экспертизы |
|  | Нормативные и методические документы, регламентирующие работы по метрологическому обеспечению в организации |
|  | Принципы нормирования точности измерений |
|  | Области применения методов измерений |
|  | Конструктивные особенности и принципы работы средств измерений |
|  | Технологические возможности и области применения средств измерений |
| Другие характеристики | - |

3.3.4. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка подразделения метрологической службы организации к прохождению аккредитации в области обеспечения единства измерений | Код | C/04.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разработка комплекта документов по прохождению аккредитации подразделения метрологической службы организации в области обеспечения единства измерений |
| --- | --- |
|  | Оценка соответствия подразделения метрологической службы организации требованиям в заявленной области аккредитации |
|  | Корректирующие мероприятия по результатам оценки соответствия подразделения метрологической службы организации требованиям в заявленной области аккредитации |
|  | Аттестация подразделения метрологической службы организации перед прохождением аккредитации организации |
| Необходимые умения | Анализировать деятельность подразделения метрологической службы организации |
|  | Оценивать соответствие подразделения метрологической службы организации требованиям аккредитации |
|  | Оформлять отчетную и техническую документацию |
| Необходимые знания | Законодательство Российской Федерации, регламентирующее вопросы единства измерений и метрологического обеспечения |
|  | Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы прохождения аккредитации в области обеспечения единства измерений |
|  | Нормативные и методические документы, регламентирующие работы по метрологическому обеспечению в организации |
| Другие характеристики | - |

3.3.5. Трудовая функция

| Наименование | Организация рабочих мест в подразделении метрологической службы организации | Код | C/05.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Планирование обеспечения рабочих мест оборудованием, материалами, оргтехникой, необходимыми для выполнения работ по метрологическому обеспечению |
| --- | --- |
|  | Организация мероприятий для обеспечения безопасных условий труда на каждом рабочем месте |
|  | Контроль соблюдения безопасных условий труда на каждом рабочем месте |
| Необходимые умения | Определять потребность подразделения в оборудовании |
|  | Осуществлять расстановку оборудования с учетом установленных требований |
| Необходимые знания | Законодательство Российской Федерации, регламентирующее вопросы единства измерений и метрологического обеспечения |
|  | Нормативные и методические документы, регламентирующие работы по метрологическому обеспечению в организации |
|  | Нормативные и методические документы, регламентирующие охрану труда |
|  | Нормативные и методические документы, регламентирующие требования к аттестации и сертификации рабочих мест |
|  | Современные требования к оснащению рабочего места |
|  | Основы эргономики рабочего места |
| Другие характеристики | - |

3.3.6. Трудовая функция

| Наименование | Организация работ по метрологической экспертизе технической документации | Код | C/06.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация работы по планированию метрологической экспертизы технической документации в подразделении |
| --- | --- |
|  | Утверждение результатов метрологической экспертизы технической документации |
| Необходимые умения | Планировать проведение метрологической экспертизы технической документации |
|  | Проводить метрологическую экспертизу технической документации |
|  | Оформлять результаты метрологической экспертизы технической документации |
| Необходимые знания | Законодательство Российской Федерации, регламентирующее вопросы единства измерений и метрологического обеспечения |
|  | Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы метрологической экспертизы технической документации |
|  | Нормативные и методические документы, регламентирующие работы по метрологическому обеспечению в организации |
|  | Принципы нормирования точности измерений |
|  | Области применения методов измерений |
|  | Технологические возможности и области применения средств измерений |
| Другие характеристики | - |

3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Организация работ по метрологическому обеспечению организации | Код | D | Уровень квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Главный метролог |
| --- | --- |
| Требования к образованию и обучению | Высшее образование - специалитет, магистратура |
| Требования к опыту практической работы | Не менее пяти лет работы на инженерно-технических и руководящих должностях по метрологическому обеспечению производства |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | Рекомендуется дополнительное профессиональное образование - программы повышения квалификации не реже одного раза в пять лет |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 1321 | Руководители подразделений (управляющие) в обрабатывающей промышленности |
| ЕКС | - | Главный метролог |
| ОКПДТР | 20811 | Главный метролог |
| ОКСО | 200500 | Метрология, стандартизация и сертификация |
|  | 200501 | Метрология и метрологическое обеспечение |

3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Анализ состояния метрологического обеспечения в организации | Код | D/01.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разработка положения о метрологической службе организации |
| --- | --- |
|  | Анализ укомплектованности метрологической службы организации квалифицированными кадрами |
|  | Анализ степени участия специалистов метрологической службы организации в обеспечении качества конкретных видов продукции |
|  | Анализ эффективности взаимодействия метрологической службы организации по вопросам метрологического обеспечения производства с техническими службами организации |
|  | Анализ взаимодействия и сотрудничества метрологической службы организации с органами государственной метрологической службы организации |
| Необходимые умения | Применять методы системного анализа для подготовки и обоснования выводов о состоянии метрологического обеспечения на производстве |
| Необходимые знания | Законодательство Российской Федерации, регламентирующее вопросы единства измерений и метрологического обеспечения |
|  | Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы метрологической экспертизы |
|  | Нормативные и методические документы, регламентирующие работы по метрологическому обеспечению в организации |
|  | Принципы нормирования точности измерений |
|  | Области применения методов измерений |
|  | Конструктивные особенности и принципы работы средств измерений |
|  | Технологические возможности и области применения средств измерений |
| Другие характеристики | - |

3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Функциональное руководство работниками организации, осуществляющими метрологическое обеспечение | Код | D/02.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Координация деятельности структурных единиц метрологической службы организации |
| --- | --- |
|  | Подбор и расстановка работников |
|  | Контроль деятельности работников |
|  | Организация и проведение производственных совещаний руководителей подразделений метрологической службы организации |
| Необходимые умения | Оценивать личные и трудовые качества, эффективность работы работников |
|  | Проводить оценку деятельности работников |
| Необходимые знания | Законодательство Российской Федерации, регламентирующее вопросы единства измерений и метрологического обеспечения |
|  | Нормативные и методические документы, регламентирующие работы по метрологическому обеспечению в организации |
|  | Современные технологии управления персоналом |
|  | Основы коммуникации в организации |
| Другие характеристики | - |

3.4.3. Трудовая функция

| Наименование | Планирование деятельности метрологической службы организации | Код | D/03.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Согласование планов по приобретению рабочих эталонов, поверочного и вспомогательного оборудования, средств измерений |
| --- | --- |
|  | Утверждение планов работ по аттестации методик измерений |
|  | Утверждение графиков работ по аттестации испытательного оборудования |
|  | Утверждение планов работ по разработке, испытаниям (аттестации) специальных средств измерения |
|  | Утверждение планов работ по разработке, пересмотру производственно-технической документации метрологической службы организации |
|  | Утверждение графиков поверки (калибровки) средств измерений |
|  | Утверждение планов работ по проведению метрологического надзора |
|  | Утверждение планов работ по проведению метрологической экспертизы проектной, конструкторской и технологической документации |
|  | Утверждение планов работ по материально-техническому снабжению метрологической службы организации |
|  | Утверждение планов работ по модернизации эталонной базы, поверочного оборудования и средств измерений |
|  | Планирование перспективного развития производственной деятельности метрологической службы организации |
| Необходимые умения | Планировать финансирование работ по метрологическому обеспечению |
|  | Руководить работами по метрологическому обеспечению организации |
|  | Планировать, организовывать и контролировать административную и производственно-хозяйственную деятельность метрологической службы организации |
|  | Определять рациональность использования материально-технических и трудовых ресурсов |
| Необходимые знания | Законодательство Российской Федерации, регламентирующее вопросы единства измерений и метрологического обеспечения |
|  | Нормативные и методические документы, регламентирующие работы по метрологическому обеспечению в организации |
|  | Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы поверки (калибровки) средств измерений |
|  | Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы разработки и аттестации методик поверки |
|  | Области применения методов измерений |
|  | Конструктивные особенности и принципы работы средств измерений |
|  | Технологические возможности и области применения средств измерений |
| Другие характеристики | - |

3.4.4. Трудовая функция

| Наименование | Организация работ по прохождению аккредитации организации в области обеспечения единства измерений | Код | D/04.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разработка комплекта документов по прохождению аккредитации в области обеспечения единства измерений |
| --- | --- |
|  | Оценка соответствия метрологической службы организации требованиям в заявленной области аккредитации |
|  | Организация корректирующих мероприятий по результатам оценки соответствия метрологической службы организации требованиям в заявленной области аккредитации |
|  | Организация своевременной аттестации работников метрологической службы организации |
| Необходимые умения | Разрабатывать документацию по аккредитации в области обеспечения единства измерений |
|  | Проводить анализ структуры и деятельности метрологической службы организации для оценки соответствия требованиям в заявленной области аккредитации |
|  | Проводить аттестацию работников метрологической службы организации |
| Необходимые знания | Законодательство Российской Федерации, регламентирующее вопросы единства измерений и метрологического обеспечения |
|  | Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы прохождения аккредитации в области обеспечения единства измерений |
|  | Нормативные и методические документы, регламентирующие работы по метрологическому обеспечению в организации |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях - разработчиках

профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

| Общероссийское объединение работодателей "Российский союз промышленников и предпринимателей", город Москва |
| --- |
| Управляющий директор Управления развития квалификаций | Смирнова Юлия Валерьевна |

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | ОАО "Акционерная компания "Туламашзавод", город Тула |
| --- | --- |
| 2 | ОАО "ГМС Ливгидромаш", город Ливны, Орловская область |
| 3 | ОАО "Ил", город Москва |
| 4 | ОАО "Концерн "Калашников", город Ижевск, Удмуртская Республика |
| 5 | ОАО "Краснодарский приборный завод "Каскад", город Краснодар |
| 6 | ОАО "КЭМЗ", город Котлас, Архангельская область |
| 7 | ОАО "ЛМЗ имени К. Либкнехта", город Санкт-Петербург |
| 8 | ОАО "ММП имени В.В. Чернышева", город Москва |
| 9 | ОАО "НИИЭИ", город Электроугли, Московская область |
| 10 | ОАО "НМЗ Искра", город Новосибирск |
| 11 | ОАО "Петрозаводскмаш", город Петрозаводск, Республика Карелия |
| 12 | ОАО "Роствертол", город Москва |
| 13 | ОАО "Серовский механический завод", город Серов, Свердловская область |
| 14 | ОАО "Электромашиностроительный завод "ЛЕПСЕ", город Киров |
| 15 | ФГБОУ ВПО "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана", город Москва |
| 16 | ОООР "Союз машиностроителей России", город Москва |

--------------------------------

<1> Общероссийский классификатор занятий.

<2> Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

<3> Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.

<4> Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

<5> Общероссийский классификатор специальностей по образованию.