| Наименование организации: | ООО «Ромашка» |
| --- | --- |
| Адрес: г.Москва, ул. Луговая, 7 |  |
| Заказчик: ООО «Валентинка» |  |
| Адрес: г. Москва, ул. Мира, 23 |  |

ПРОТОКОЛ  № _43___

измерения  сопротивления  изоляции проводов и кабелей

«__11_»  _____октября______  2019 г.

| № п/п | Наименование присоединения | Марка кабеля (провода), количество жил (проводов), сечение | L–N | L–PE | N–PE | Заключение о соответствии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 1 | ЩСОТ-1-1 | ВБбШВнг | 12,3 | 12,3 | 12,3 | соответствует |

Перечень применяемого испытательного оборудования и средств измерений

| № п/п | Наименование прибора | Тип | Заводской номер | Диапазон измерений | Основная погрешность | Номер свидетельства | Дата последней поверки | Дата очередной поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | мегаомметр | 1234 | 12345 | 0-1000 Ом | 1% | 123456 | 20.09.19 | 20.09.19 |

Нормативный документ, на соответствие требованиям которого проведены испытания:________________ПУЭ (7-ое издание) 1.8.37___________

Заключение: _____соответствует_______________________________________________________

Проверку произвели: Инженер по испытаниям: _______Иванов______ подпись ФИО Начальник лаборатории: ________Петров_____ подпись ФИО МП