Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области"

Юридический адрес: 650002, Кемеровская область, город Кемерово, ул. Лермонтова, д. 123.

Фактический адрес: 612345, Кемеровская область, город Кемерово, ул. Пушкинская, д. 23.

Телефон: 8 (3842) 563445.

Аттестат аккредитации:  РОСС RU.001.123455.

Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц: "16" мая 2017 года.

Протокол

измерений освещенности

№ 592 от "19" августа 2020 г.

- Дата и время измерений: "18" августа 2020 г., 10 часов 00 минут.

- Наименование предприятия, организации (заявитель): Общество с ограниченной ответственностью "Гамма".

- Юридический адрес: 612345, г. Кемерово, ул. Пролетарская, д. 12, оф. 14.

- Основание исследования: договор № 34 от "17" августа 2020 г.

- Наименование измерений (исследований): офисы № 1 и № 2 (работа за компьютерами).

- Дополнительные сведения: напряжение в сети в начале измерений - 218 В, в конце измерений - 218 В. В помещениях имеются рабочие столы, стеллажи, окна не затенены.

- Замеры произвел (Ф.И.О. должность): эксперт-физик ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области" А.А. Русанов.

- Замеры проведены в присутствии (Ф.И.О. должность): генерального директора ООО "Гамма" П.П. Романова.

- Наименование средств измерений и сведения о поверке: прибор ТКА-ПКМ мод. 41. № 41949, Свидетельство о поверке № НФ 39178 до 02.08.2021 г., мультиметр цифровой DT-830B № 1320633, сертификат о калибровке № 23921 от 31.08.2019 г.

- Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой проводились измерения и давалось заключение: СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, ГОСТ 55710-2013, СП 52.13330.2016.

- Источники физических факторов и их характеристики: -.

Результаты измерения освещенности

| № п/п | Место проведения измерений | Разряд зрительных работ | Система освещения. Вид ламп | Измеренная освещенность, Лк | Допустимая освещенность, Лк |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Офис №1 |  |
|  | Рабочий стол | - | Общ., светодиод. 6 шт. | 387 | 300-500 |
|  | Рабочий стол |  |  | 340 |  |
|  | Рабочий стол |  |  | 398 |  |
|  | Рабочий стол |  |  | 420 |  |
| 2 | Офис №2 |  |
|  | Рабочий стол | - | Общ., светодиод. 6 шт. | 430 | 300-500 |
|  | Рабочий стол |  |  | 380 |  |
|  | Рабочий стол |  |  | 376 |  |
|  | Рабочий стол |  |  | 340 |  |

Ф.И.О., должность лица, ответственного за проведение измерений и подготовку протокола:

Эксперт-физик      Русанов / А.А. Русанов

Руководитель ИЛЦ    Уткина / Н.Е. Уткина