ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

Настоящим организация, сведения о которой указаны во второй части заявки на участие в электронном аукционе, выражает согласие на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, соответствующих требованиям документации электронного аукциона на право «Закупка расходных материалов» (номер извещения 0373100068216000744), на условиях, предусмотренных указанной документацией об аукционе в электронной форме.

Сведения о товаре:

| № п/п | Наименование | Сведения о качестве, технических характеристиках (потребительских свойствах) товара, сведения о фасовке, упаковке | Ед. изм. | Кол-во | Сведения о остаточном сроке годности на момент поставки товара (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Одноразовый ультразвуковой стереотаксический зонд для вакуумной биопсийной системы. Размер 7G. Страна происхождения – Германия | Предназначен для проведения процедуры биопсии тканей молочной железы с целью гистологического исследовании с частичным и полным удалением выявленного новообразования под действием автономно создаваемого вакуума. Общие параметры зонда: - Однократное применение - Предназначен для использования под контролем УЗИ и маммографии - Размер зонда 7G - Зонд состоит из двух концентрических стальных канюлей. - Во внешней канюле имеется отверстие с заостренными (радиальными) режущими кромками. - Внутренняя канюля содержит заборную камеру. Длина заборной камеры 30 мм. Внутренняя канюля движется вперед и назад, а внешняя канюля вращается и движется поверх заборной камеры, срезая при этом образец ткани. В это время в системе создается вакуум, удерживающий срезанную ткань в заборной камере. - Объем полученного образца –200 мг. - Наличие специальной камеры для введения анестетика во время процедуры. - Наличие дискового переключателя зонда: обеспечивает вращение заборной камеры на 360 градусов, через 12 градуированных положений. - Трехгранная лазерная заточка иглы - Стерильная упаковка 5 штук в упаковке. | шт. | 50 | 80% |
| 2 | Одноразовый ультразвуковой стереотаксический зонд для вакуумной биопсийной системы. Размер 10G. Страна происхождения – Германия | Предназначен для проведения процедуры биопсии тканей молочной железы с целью гистологического исследовании с частичным и полным удалением выявленного новообразования под действием автономно создаваемого вакуума. Общие параметры зонда: - Однократное применение - Предназначен для использования под контролем УЗИ и маммографии - Размер зонда 10G - Зонд состоит из двух концентрических стальных канюлей. - Во внешней канюле имеется отверстие с заостренными (радиальными) режущими кромками. - Внутренняя канюля содержит заборную камеру. Длина заборной камеры 30 мм. Внутренняя канюля движется вперед и назад, а внешняя канюля вращается и движется поверх заборной камеры, срезая при этом образец ткани. В это время в системе создается вакуум, удерживающий срезанную ткань в заборной камере. - Объем полученного образца –100 мг. - Наличие специальной камеры для введения анестетика во время процедуры. - Наличие дискового переключателя зонда: обеспечивает вращение заборной камеры на 360 градусов, через 12 градуированных положений. - Трехгранная лазерная заточка иглы - Стерильная упаковка 5 штук в упаковке. | шт. | 50 | 80% |

Регистрационное удостоверение – имеется

Сертификат соответствия – имеется

Обратите внимание! Эту форму документа, но в редакции системы КонсультантПлюс, можно также скачать бесплатно (потребуется регистрация).